PXL-Tech

Bachelor in de Elektronica-ICT

Verslag: Weekverslag week 7

Vak: Stage - bachelorproef

Docent: Mr. Vanrykel & Mr. Gilissen

Gijs Santermans

Beamersturing programmeren met behulp van SocketConnect en SocketSend :

SocketConnect werkt, heb een TCP connectie met de beamer.

SocketSend zit nog een fout in, er word niet het juiste datasoort van het commando gestuurd naar de beamer.

Ook ben ik begonnen met het testen van de lorasensoren met het kerlink station, er is al een testcase uitgevoerd om te testen hoe ver deze sensoren connectie hebben als het kerlink station zich in het gebouw bevind. Deze test gaan we ook uitvoeren wanneer het station op het dak staat.

Er is met Mr. Vranken afgesproken om op 24/03 samen met de werkmannen de mast op het dak te plaatsen.

De bestelling van de hardware zal volgende week gebeuren, alsook het begin van de programmatie van EnOcean. (Zie trello)